## INVITACION A PRESENTAR OFERTA
Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Nombre formato: Invitación a presentar oferta (s) para orden contractual publicado en el sitio web de contratación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
I. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
FECHA DE INVITACIÓN |  | 20 | 5 | 2022 |  |  | CONSECUTIVO | ID-107
|  | DÍA | MES | AÑO
II. TERMINOS DE LA INVITACIÓN
1. PERFIL/ OBJETO SOCIAL REQUERIDO DEL OFERENTE
Persona jurídica dedicada a la comercialización de equipos de monitoreo, de laboratorio y equipos de uso especial n.c.p.
2. OBJETO GENERAL A CONTRATAR
Compra de Espectrofotómetro de mesa CM-5 y otros elementos necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN) |  |  | X | CANTIDAD
a. | ESPECTROFOTOMETRO DE MESA, CM-5 | [8 empty] | 1
| PLACA DE CALIBRACION DE CERO POR TRANSMITANCIA PARA CM-5/CR-5, CM-A213 | [8 empty] | 1
| SOSTENEDOR PARA MUESTRA DE TRANSMITANCIA, CM- A96 | [8 empty] | 1
| CUBETA EN CUARZO PARA MEDICION POR TRANSMITANCIA, CM-A98 | [8 empty] | 1
| CAJA PETRI EN CUARZO, CM-A128 | [8 empty] | 1
4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OFERENTE | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN) |  |  | X
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA |  |  |  |  | (El diligenciamiento de este campo es opcional, ver Instructivo)
6. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($)/ MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($):
6.1. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($): |  |  |  |  | Según CDP No. |  | de | (Obligatorio solo para procesos de contratación mayores a 160 SMLMV, es decir para órdenes superiores. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
6.2. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($): |  |  |  |  | (Aplicable solo para los procesos de contratación inferiores a 160 SMLMV que no requieren CDP previo a la invitación, en los cuales la Universidad necesite establecer desde la invitación el valor máximo estimado de la contratación. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
7. DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán requerirse documentos adicionales a los mínimos exigidos)
7.1. Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo de ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y Validez de la oferta.
7.2. Adicionalmente, las personas naturales deberán presentar con la propuesta: a. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente. b. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con establecimiento de comercio). c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Documentos que demuestren la formación académica requerida y Certificaciones que acrediten la experiencia exigida (Según aplique en cada caso) Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a" y "b" (si aplica) y "c" (si aplica) del numeral 7.2 de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, no será subsanable la actividad comercial. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento o subsanarse en su contenido, antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la formación académica y la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
7.3. Adicionalmente, las personas jurídicas deberán presentar con la propuesta: a. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante legal del OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para suscribir y legalizar el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados por el competente. b. Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Certificaciones que acrediten la experiencia exigida, relacionada con el objeto a contratar (Según aplique en cada caso). Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", "b" y "c" (si aplica "c") de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto social. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
8. LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta junto con todos los documentos soporte requeridos en la presente invitación, deberán ser enviados al correo electrónico: fcauxasis2_med@unal.edu.co.
9. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: HASTA EL |  |  |  | 24 |  | 5 | 2022 | HORA: |  | 17:00
|  |  |  | Día |  | Mes | Año | (Opcional. Aplica solo cuando el responsable de la invitación requiera estipular una hora límite de presentación de la(s) oferta(s))
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS |  | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | [7 empty] | CALIFICACIÓN
DE HABILITACIÓN |  | Documentos a presentar con la oferta: La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el Numeral 7 de la presente invitación. En caso de no aportarlos incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Perfil/ Objeto social del oferente: El oferente debe cumplir con el perfil/ objeto social requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: El oferente debe cumplir con el objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas requeridas por la Universidad en los Numerales 2, 3 y 4 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Vr. Disponibilidad Presupuestal ($)/ Monto estimado de la contratación ($): (Incluir si es aplicable) El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor de la disponibilidad presupuestal o el monto estimado de la contratación definido por la Universidad en el Numeral 6 de la presente invitación. En caso contrario incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
CALIFICACIÓN OBTENIDA | [9 empty] | CUMPLE/ RECHAZO
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (Obligatorios cuando se invite a más de un oferente. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento) |  | Se asignarán 60 puntos a la oferta economica más favorable, y a las demás se le asignarán los puntos que correspondan aplicando la regla de tres inversa. | [7 empty] | 60
|  | Se asignarán 40 puntos a la oferta con menos tiempo de entrega, y a las demás se le asignarán los puntos que correspondan aplicando la regla de tres inversa. | [7 empty] | 40
MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR: | [9 empty] | 100 PUNTOS
10.1. CRITERIOS DE DESEMPATE (Obligatorio incluirlos cuando se invite a más de un proveedor. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento)
Criterio 1: La empresa con menor oferta económica
Criterio 2: La empresa con Menor tiempo de entrega
11. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Nombres y Apellidos: |  | Mónica Toro A |  |  |  |  | Correo electrónico: | fcauxasis2_med |  | @ | unal.edu.co
Dependencia o Proyecto: |  | Unidad de Gestión Administrativa de la Facultad de Ciencias |  |  |  |  | Teléfono fijo UN | 4309000 |  | Ext.: | 49336
Nota: Si se requiere incluir información adicional para la invitación, se deben adjuntar los respectivos anexos.
Código: M.FT.12.011.001 |  |  | Versión: 0.0 |  |  |  | Página_____de____

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECTROFOTOMETRO DE MESA, CM-5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
ESPECTROFOTÓMETRO DE MESA, modelo CM-5, Requerimientos energéticos: AC 100 a 240 V, 50/60 Hz.
Tamaño: Cubierta deslizante cerrada: 385 (A) x 192 (H) x 261 (P) mm. Cubierta deslizante abierta: 475 (A) x 192 (H) x 261 (P) mm
Peso: Aprox. 5.8 kg
Rango de valores de temperatura/humedad de operación: 13 a 33 °C, humedad relativa 80 % o menor (a 33 °C) sin condensación.
Rango de valores de temperatura/humedad de almacenamiento : 0 a 40 °C, humedad relativa 80 % o menor (a 33 °C) sin condensación
Otras especificaciones del equipo: opciones de tamaño de apertura por reflectancia: 3mm, 8mm y 30mm; calibración automática; rango de longitudes de onda: 360nm - 740nm; tiempo e intervalo de medición: Aprox. 1s / 3s; observador: 2° o 10°; iluminante: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (posilidad de evaluación simultánea con dos iluminantes), espacios de color: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell; reflectancia: MI, WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96), YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); blancura ISO, B (ASTM E 313-73); transmitancia: Gardner; número de color de yodo Hazen/APHA.
PLACA DE CALIBRACION DE CERO POR TRANSMITANCIA PARA CM-5/CR-5, CM-A213 ALM-40133 SOSTENEDOR PARA MUESTRA DE TRANSMITANCIA, CM- A96 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Sostiene las celdas rectangulares: * CM-A97 (recorrido de 2mm) - * CM-A98 (recorrido de 10mm) * CM-A99 (recorrido de 20mm) - Sostiene las celdas de eliminación rectangular: - * CM-A CM-A130 (recorrido de 2mm) - * CM-A131 (Recorrido de 10mm) - * CM-A132 (recorrido de 20mm) -Sostiene las celda de flujo: - * CM-A508 (recorrido de 10mm)
CUBETA EN CUARZO PARA MEDICION POR TRANSMITANCIA, CM-A98 APLICACIONES: Permite la medición de líquidos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Paso óptico: 10mm - * Para usar con CM-5, CR-5, CM-3600A y 3700A
CAJA PETRI EN CUARZO, CM-A128 APLICACIONES: Permite mediciones de reflectancia de pasta opaca, polvos, granos y materiales granulares. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * Hecha en vidrio óptico - * Diámetro: 45mm - * Profundidad: 15mm - * Para usar con BC-10 Plus, CR-5, CR-10 Plus, CR-20, CR -400, CM-5, CM-600D y CM-700D

## CONDICIONES Y OBLIGACIONES
CONDICIONES Y OBLIGACIONES MÍNIMAS A SER ATENDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 1. Portar certificado de garantía con fecha de inicio a partir de la puesta en marcha del equipo. 2. El equipo debe ser entregado e instalado en las instalaciones del laboratorio de Control de Calidad de Alimentos (52 - 102), en la ubicación definida por el laboratorio. La compra debe incluir la instalación y puesta en marcha del equipo en el laboratorio. El proveedor debe ser responsable de proveer todos los elementos e insumos necesarios para la ubicación y puesta en marcha de los equipos en el laboratorio, y el cumplimiento de todas las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte de sus contratistas. 3. Correcto funcionamiento del equipo en la configuración establecida, Licencia de software para el análisis de resultados. 4. capacidad de brindar asistencia técnica en las instalaciones del laboratorio por parte de personal capacitado, garantía de la disponibilidad de suministro de repuestos y soporte técnico para el equipo de, por lo menos, 5 años desde la puesta en marcha del equipo. 5. Calibración con patrones trazables suministrados por el proveedor, después de la instalación y puesta a punto, La calibración deberán demostrar el cumplimiento de las características técnicas convenidas para el equipo. 6. Manual de operación del equipo en inglés o español, preferiblemente digital y físico. 7. Ficha técnica del equipo en inglés o español. 8. Capacitación y entrenamiento en las instalaciones del laboratorio, incluyendo la correcta operación, cuidado y mantenimiento del equipo y sus accesorios; certificados de capacitación. 9. Informe de instalación y puesta a punto del equipo que incluya la verificación del correcto estado y funcionamiento de sus componentes. Calibración del equipo después de su instalación, Informe incluyendo la información de trazabilidad de los patrones empleados. 10. Cumplir cabalmente con cada uno de los compromisos derivados de la presente orden, en los términos establecidos en la misma. 11. Coordinar con el supervisor o con el interventor las acciones y procedimientos requeridos para garantizar la ejecución integral del contrato. 12. El proveedor seleccionado, deberá expedir las pólizas exigidas a favor de la Universidad Nacional, una vez se le asigne y notifique la Orden Contractual.