## INVITACION A PRESENTAR OFERTA
Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Nombre formato: Invitación a presentar oferta (s) para orden contractual publicado en el sitio web de contratación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
I. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
FECHA DE INVITACIÓN |  | 1 | 6 | 2022 |  |  | CONSECUTIVO | ID-113
|  | DÍA | MES | AÑO
II. TERMINOS DE LA INVITACIÓN
1. PERFIL/ OBJETO SOCIAL REQUERIDO DEL OFERENTE
Persona jurídica dedicada a la comercialización de equipos de monitoreo, de laboratorio y equipos de uso especial n.c.p.
2. OBJETO GENERAL A CONTRATAR
Compra de Espectrofotómetro de mesa Konica Minolta CM-5 y otros elementos necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN) |  |  | X | CANTIDAD
a. | Ver hoja de especificaciones | [8 empty] | Global
4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OFERENTE | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN) |  |  | X
a. | Entregar el equipos en los plazos establecidos.
b. | Entregar el equipo en los parametros establecidos en la invitación a cotizar y en la orden contractual.
c. | Los costos de transporte deberán ser asumidos por el proveedor.
d. | Entregar el equipos en la Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Carrera 65 # 59A-110, bloque 52- 110
e. | Entregar el equipo instalado y con puesta en marcha a punto
f. | Capacitación teórico práctica para el manejo del equipo
g. | Contar con soporte técnico disponible en Colombia. Ver hoja Condicines y Obligaciones.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA |  |  |  |  | (El diligenciamiento de este campo es opcional, ver Instructivo)
6. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($)/ MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($):
6.1. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($): |  |  |  |  | Según CDP No. |  | de | (Obligatorio solo para procesos de contratación mayores a 160 SMLMV, es decir para órdenes superiores. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
6.2. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($): |  |  |  |  | (Aplicable solo para los procesos de contratación inferiores a 160 SMLMV que no requieren CDP previo a la invitación, en los cuales la Universidad necesite establecer desde la invitación el valor máximo estimado de la contratación. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
7. DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán requerirse documentos adicionales a los mínimos exigidos)
7.1. Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo de ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y Validez de la oferta.
7.2. Adicionalmente, las personas naturales deberán presentar con la propuesta: a. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente. b. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con establecimiento de comercio). c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Documentos que demuestren la formación académica requerida y Certificaciones que acrediten la experiencia exigida (Según aplique en cada caso) Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a" y "b" (si aplica) y "c" (si aplica) del numeral 7.2 de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, no será subsanable la actividad comercial. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento o subsanarse en su contenido, antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la formación académica y la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
7.3. Adicionalmente, las personas jurídicas deberán presentar con la propuesta: a. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante legal del OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para suscribir y legalizar el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados por el competente. b. Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Certificaciones que acrediten la experiencia exigida, relacionada con el objeto a contratar (Según aplique en cada caso). Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", "b" y "c" (si aplica "c") de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto social. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
8. LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta junto con todos los documentos soporte requeridos en la presente invitación, deberán ser enviados al correo electrónico: fcauxasis2_med@unal.edu.co.
9. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: HASTA EL |  |  |  | 3 |  | 6 | 2022 | HORA: |  | 17:00
|  |  |  | Día |  | Mes | Año | (Opcional. Aplica solo cuando el responsable de la invitación requiera estipular una hora límite de presentación de la(s) oferta(s))
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS |  | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | [7 empty] | CALIFICACIÓN
DE HABILITACIÓN |  | Documentos a presentar con la oferta: La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el Numeral 7 de la presente invitación. En caso de no aportarlos incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Perfil/ Objeto social del oferente: El oferente debe cumplir con el perfil/ objeto social requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: El oferente debe cumplir con el objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas requeridas por la Universidad en los Numerales 2, 3 y 4 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Vr. Disponibilidad Presupuestal ($)/ Monto estimado de la contratación ($): (Incluir si es aplicable) El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor de la disponibilidad presupuestal o el monto estimado de la contratación definido por la Universidad en el Numeral 6 de la presente invitación. En caso contrario incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
CALIFICACIÓN OBTENIDA | [9 empty] | CUMPLE/ RECHAZO
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (Obligatorios cuando se invite a más de un oferente. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento) |  | Se asignarán 60 puntos a la oferta economica más favorable, y a las demás se le asignarán los puntos que correspondan aplicando la regla de tres inversa. | [7 empty] | 60
|  | Se asignarán 40 puntos a la oferta con menos tiempo de entrega, y a las demás se le asignarán los puntos que correspondan aplicando la regla de tres inversa. | [7 empty] | 40
MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR: | [9 empty] | 100 PUNTOS
10.1. CRITERIOS DE DESEMPATE (Obligatorio incluirlos cuando se invite a más de un proveedor. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento)
Criterio 1: La empresa con menor oferta económica
Criterio 2: La empresa con Menor tiempo de entrega
11. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Nombres y Apellidos: |  | Mónica Toro A |  |  |  |  | Correo electrónico: | fcauxasis2_med |  | @ | unal.edu.co
Dependencia o Proyecto: |  | Unidad de Gestión Administrativa de la Facultad de Ciencias |  |  |  |  | Teléfono fijo UN | 4309000 |  | Ext.: | 49336
Nota: Si se requiere incluir información adicional para la invitación, se deben adjuntar los respectivos anexos.
Código: M.FT.12.011.001 |  |  | Versión: 0.0 |  |  |  | Página_____de____

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS
Equipo básico | Equipo: Espectrofotómetrode mesa
Referencia: CM-5
Marca: Kónica Minolta (Japón)
Tamaño de apertura por reflectancia: 3mm, 8mm y 30mm (Estándar)
Pruebas de Aprobación/Rechazo: Automático
Calibración automática
Almacenamiento de datos en memoria USB
Rango de longitudes de onda: 360nm a 740nm
Tiempo e intervalo de medición: Aprox. 1s / 3s
Observador: 2° y 10°
Iluminante: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65.
Espacios de color: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, y diferencias de color en los espacios L*a*b*, L*C*h.
Indice de Reflectancia: MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); Blancura ISO; B (ASTM E 313-73)
índice de Transmitancia: Gardner; Número de color de yodo; Hazen/APHA; Farmacopea europea; Farmacopea de los EEUU.
Accesorios | Adaptador de corriente alterna, AC-A305
Funda protectora ante el polvo, CM-A191
Máscara de transmitancia de 20mm, CM-A200
Máscara de medición por reflectancia de 30mm, CMA197
Cable polo a tierra, CM-A211
Cable USB de equipo a PC, IF-A19
Entrada 100 ~ 240V, 50/60 Hz, 24-38 VA
Tubo de calibración de cero para reflectancia, CM-A124
Placa de calibración de cero por transmitancia, CM-A213.
Sostenedor para muestra de transmitancia, CM-A96
Cubeta en cuarzo para medición de líquidos por Transmitancia (CM-A98), con paso óptico de 10mm. Cantidad mínimo uno (1)
Caja petri en cuarzo para mediciones de reflectancia de pasta opaca, polvos, granos y materiales granulares, CM-A128, (Diámetro: 45mm y Profundidad: 15mm). Cantidad mínimo uno (1)
Adicional | Software SpectraMagic NX, CM-S100W.

## CONDICIONES Y OBLIGACIONES
CONDICIONES Y OBLIGACIONES MÍNIMAS A SER ATENDIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 1. Portar certificado de garantía con fecha de inicio a partir de la puesta en marcha del equipo. 2. El equipo debe ser entregado e instalado en las instalaciones del laboratorio de Control de Calidad de Alimentos (52 - 102), en la ubicación definida por el laboratorio. La compra debe incluir la instalación y puesta en marcha del equipo en el laboratorio. El proveedor debe ser responsable de proveer todos los elementos e insumos necesarios para la ubicación y puesta en marcha de los equipos en el laboratorio, y el cumplimiento de todas las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo por parte de sus contratistas. 3. Correcto funcionamiento del equipo en la configuración establecida, Licencia de software para el análisis de resultados. 4. Capacidad de brindar asistencia técnica en las instalaciones del laboratorio por parte de personal capacitado, garantía de la disponibilidad de suministro de repuestos y soporte técnico para el equipo de, por lo menos, 5 años desde la puesta en marcha del equipo. 5. Calibración con patrones trazables suministrados por el proveedor, después de la instalación y puesta a punto, La calibración deberán demostrar el cumplimiento de las características técnicas convenidas para el equipo. 6. Manual de operación del equipo en inglés o español, preferiblemente digital y físico. 7. Ficha técnica del equipo en inglés o español. 8. Capacitación y entrenamiento en las instalaciones del laboratorio, incluyendo la correcta operación, cuidado y mantenimiento del equipo y sus accesorios; certificados de capacitación. 9. Informe de instalación y puesta a punto del equipo que incluya la verificación del correcto estado y funcionamiento de sus componentes. Calibración del equipo después de su instalación, Informe incluyendo la información de trazabilidad de los patrones empleados. 10. Cumplir cabalmente con cada uno de los compromisos derivados de la presente orden, en los términos establecidos en la misma. 11. Coordinar con el supervisor o con el interventor las acciones y procedimientos requeridos para garantizar la ejecución integral del contrato. 12. El proveedor seleccionado, deberá expedir las pólizas exigidas a favor de la Universidad Nacional, una vez se le asigne y notifique la Orden Contractual. 13. Garantía de mínimo un año.