## INVITACION A PRESENTAR OFERTA
Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Nombre formato: Invitación a presentar oferta (s) para orden contractual publicado en el sitio web de contratación de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
I. IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN
FECHA DE INVITACIÓN |  | 13 | 5 | 2022 |  |  | CONSECUTIVO |  | M-1099
|  | DÍA | MES | AÑO
II. TERMINOS DE LA INVITACIÓN
1. PERFIL/ OBJETO SOCIAL REQUERIDO DEL OFERENTE
PERSONA JURIDICA DEDICADA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS, DE TEMPERATURA Y/O DE LABORATORIOS CON ACREDITACIÓN VIGENTE BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025.
2. OBJETO GENERAL A CONTRATAR
PRESTAR SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO GPS DEL LABORATORIO AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN) |  |  |  | CANTIDAD
a. | CALIBRAR EQUIPO GPS MEINBERG LANTIME M600: CALIBRACIÓN MEDICIÓN DE BASE DE TIEMPO DE OSCILADOR INTERNO. PROCEDIMIENTO: GUÍA TÉCNICA SOBRE TRAZABILIDAD E INCERTIDUMBRE EN LA METROLOGÍA DE TIEMPO Y FRECUENCIA, CENAM, ABRIL 2008, INTERVALO DEL PROCEDIMIENTO: MEDICIÓN DE FRECUENCIA 1 MHZ ≤ VM ≤ 200 MHZ | [8 empty] | 1
b.
c.
d.
e.
4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL OFERENTE | [5 empty] | (SI SON MÁS DE 5 ITEMS,MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN)
a. | ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO
b. | EL SERVICIO DEBE PRESTARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN - FACULTAD DE MINAS CARRERA 80 NO. 65-223. LABORATORIO 407. EN CASO DE SER NECESARIO TRANSPORTAR EL EQUIPO A LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE U OTRO LUGAR ESPECIFICO, EL COSTO DE TRANSPORTES Y LOGISTICA SERÁN POR CUENTA DEL OFERENTE.
c.
d.
e.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA |  |  |  |  | (El diligenciamiento de este campo es opcional, ver Instructivo)
6. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($)/ MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($):
6.1. VR. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ($): |  |  | 1600000 |  | Según CDP No. | 1174 | de | 2022 | (Obligatorio solo para procesos de contratación mayores a 160 SMLMV, es decir para órdenes superiores. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
6.2. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ($): |  |  |  |  | (Aplicable solo para los procesos de contratación inferiores a 160 SMLMV que no requieren CDP previo a la invitación, en los cuales la Universidad necesite establecer desde la invitación el valor máximo estimado de la contratación. El valor NO debe incluir la contribución especial del 4x1.000)
7. DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán requerirse documentos adicionales a los mínimos exigidos)
7.1. Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo de ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y Validez de la oferta.
7.2. Adicionalmente, las personas naturales deberán presentar con la propuesta: a. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente. b. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la presentación de la oferta (Para persona natural con establecimiento de comercio). c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Documentos que demuestren la formación académica requerida y Certificaciones que acrediten la experiencia exigida (Según aplique en cada caso) Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a" y "b" (si aplica) y "c" (si aplica) del numeral 7.2 de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, no será subsanable la actividad comercial. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento o subsanarse en su contenido, antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la formación académica y la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
7.3. Adicionalmente, las personas jurídicas deberán presentar con la propuesta: a. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante legal del OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para suscribir y legalizar el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados por el competente. b. Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. c. Formato Carta de Presentación de Oferta (Obligatorio para contrataciones superiores a 160 SMLMV). d. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. e. Certificaciones que acrediten la experiencia exigida, relacionada con el objeto a contratar (Según aplique en cada caso). Notas: 1) La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", "b" y "c" (si aplica "c") de la presente invitación, será causal de rechazo de la propuesta. Estos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. No será subsanable lo siguiente: i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto social. ii. En el caso del Formato Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del representante legal. 2) En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "d" y "e" del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la UNVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta. No obstante lo anterior, la experiencia certificada NO será subsanable en su presentación, en los casos que dicha información corresponda a un criterio de asignación de puntaje. 3) Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según corresponda en cada caso.
8. LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La oferta junto con todos los documentos soporte requeridos en la presente invitación, deberán ser enviados al correo electrónico: rjdurangol@unal.edu.co y/o laci_med@unal.edu.co .
9. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: HASTA EL |  |  |  | 17 |  | 5 | 2022 |  | HORA: | 17:00
|  |  |  | Día |  | Mes | Año |  | (Opcional. Aplica solo cuando el responsable de la invitación requiera estipular una hora límite de presentación de la(s) oferta(s))
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS |  | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | [7 empty] | CALIFICACIÓN
DE HABILITACIÓN |  | Documentos a presentar con la oferta: La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el Numeral 7 de la presente invitación. En caso de no aportarlos incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Perfil/ Objeto social del oferente: El oferente debe cumplir con el perfil/ objeto social requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: El oferente debe cumplir con el objeto, obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas requeridas por la Universidad en los Numerales 2, 3 y 4 de la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
|  | Vr. Disponibilidad Presupuestal ($)/ Monto estimado de la contratación ($): (Incluir si es aplicable) El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor de la disponibilidad presupuestal o el monto estimado de la contratación definido por la Universidad en el Numeral 6 de la presente invitación. En caso contrario incurrirá en causal de rechazo. | [7 empty] | CUMPLE / RECHAZO
CALIFICACIÓN OBTENIDA | [9 empty] | CUMPLE/ RECHAZO
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (Obligatorios cuando se invite a más de un oferente. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento) |  | Propuesta economica. Se asignaran 40 puntos a la oferta que presente menor valor, y se calificará en orden descendente, con una disminución de 10 puntos según corresponda. | [7 empty] | 40
|  | Tiempo de entrega. Se asignaran 60 puntos a la oferta que presente menor tiempo en la prestación del servicio, y se calificará en orden descendente, con una disminución de 10 puntos según corresponda. | [7 empty] | 60
MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR: | [9 empty] | 100 PUNTOS
10.1. CRITERIOS DE DESEMPATE (Obligatorio incluirlos cuando se invite a más de un proveedor. Para su redacción ver Instrucciones de diligenciamiento)
Criterio 1: Orden de llegada de la oferta
11. INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INVITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Nombres y Apellidos: |  | GERMAN DARIO ZAPATA MADRIGAL |  |  |  |  | Correo electrónico: |  | gdzapata | @ | unal.edu.co
Dependencia o Proyecto: |  | LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES |  |  |  |  | Teléfono fijo UN |  | 4255020 | Ext.:
Nota: Si se requiere incluir información adicional para la invitación, se deben adjuntar los respectivos anexos.
Código: M.FT.12.011.001 |  |  | Versión: 0.0 |  |  |  | Página_____de____